Технически университет - Габрово

ТЕХНИЧЕСКА  СПЕЦИФИКАЦИЯ

за обществена поръчка – открита процедура по ЗОП с предмет:

„Доставка на оборудване за нуждите на Технически университет – Габрово, по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, Процедура „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“, Компонент „Мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020”, по три обособени позиции:

Обособена позиция №1: „Доставка на Мехатронна система с шест степени на свобода за изследване на динамични характеристики“

Обособена позиция №2: „Доставка на Система за калибриране в статичен и динамичен режим“

Обособена позиция №3: „Доставка на Интелигентна система за машинно зрение и визуална динамична инспекция“

Средствата за финансиране на проекта са осигурени по Приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.

1. Кратко описание на проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, Процедура „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“, Компонент „Мехатроника и чисти технологии“.

Бенефициент (партньори по проекта):

- Институт по обща и неорганична химия – БАН – водещ партньор

- Институт по електрохимия и енергийни системи „Акад. Е. Будевски- БАН

- Институт по катализ - БАН

- Институт по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро и аеродинамика „Акад. А. Балевски - БАН

- Институт по механика - БАН

- Институт по минералогия и кристалография „Акад. Ив. Костов - БАН

- Институт по оптически материали и технологии „Акад. Й. Малиновски - БАН

- Институт по органична химия с Център по фитохимия - БАН

- Институт по полимери - БАН

- Институт по физика на твърдото тяло - БАН

- Институт по физикохимия „Акад. Р. Каишев - БАН

- Софийски университет "Св. Климент Охридски“

- Технически университет – София (ТУ)

- Технически университет - Варна

- Технически университет – Габрово

- Химикотехнологичен и металургичен университет

- Централна лаборатория по приложна физика към БАН – Пловдив

Срок за изпълнение на проекта: март 2018 г.- декември 2023 г.

Дейността на ЦВП „Мехатроника и чисти технологии“ ще бъде фокусирена върху следните области:
1. Виртуално инженерство и дигитални производства;
2. Био-мехатроника, Микро/нано инженеринг за мехатронни технологии, елементи и
системи;
3. Вибрационни и акустични мехатронни технологии;
4. Транспортен инженеринг и реинженеринг;
5. Оптични мехатронни технологии;
6. Компоненти на интелигентни системи за мехатронни устройства
7. Технологии за чиста и безопасна енергия;
8. Зелени технологии;
9. Адитивни технологии, функционални покрития и нови материали;
10. Роботизирани системи и мехатронни технологии;
11. Моделиране.

В съответствие с програмата ще се изградят модерни и конкурентни научни комплекси на най-високо ниво, оборудвани с уникална за страната и концентрирана в определени места научна апаратура. Тези комплекси ще предоставят възможности за провеждане на висококачествени научни изследвания в съответствие с най-добрите стандарти и практики.

Цел на проекта:

Изграждане на устойчив и модерен национален Център за върхови постижения по Мехатроника и чисти технологии, който да има добавена стойност към реализирането на програмата за устойчив и интелигентен икономически растеж на България. Този център ще има водещи за страната функции в научната област „Мехатроника и чисти технологии“. За постигане на тази основна цел се предвижда:

- Обособяване на три научни изследователски кампуса, екипирани с модерна научна апаратура, позволяваща провеждането на висококачесствени научни изследвания в областта Мехатроника и чисти технологии;

- Изпълнение на съвременен дългосрочен научен план в областта, базиран на компетентността на партньорските организации и съобразен с нуждите на българската индустрия;

- Поддържане на висококвалифициран научен състав;

- Създаване на условия за ефективен трансфер на технологии.

Очакван резултат:
Реализирането на проекта ще има социален и икономически ефект с цел постигане на устойчивост в развитието на Центъра.

1. Социални ефекти: За работа в Центъра е сформиран научен екип от специалисти в приоритетната област мехатроника и чисти технологии. Участниците ще имат своя шанс да повишат квалификацията си, да специализират в международни институти и да подобрят качеството и количеството на получаваните резултати в зависимост от възможностите на изградената инфраструктура. Те ще развият нови умения в изследователско сътрудничество, интеграция и комуникации с бизнеса. Една от целевите групи на проекта - младите учени и докторанти от партньорските организации ще надгражда своето образование и познания в тези области. Втората целева група на проекта – бизнеса, ще има шанс за получаване на възможно пълни резултати, интерпретирани на високо научно ниво, за свои материали, образци и технологии.

2. Потенциални икономически ефекти: главният резултат от изпълнението на проекта е изграждането на Център за върхови постижения в областта на мехатроника и чисти технологии. Това ще даде тласък за разширение на приложните изследвания в тази област. Центърът ще осигури всички необходими условия за устойчиво използване на новоизградената инфраструктура и след приключване на проекта. Всичко това формира положителният икономически потенциал на проекта.

3. Потенциал за трансфер на знание и технологии: проектът ще осигури публичност на новоизградената инфраструктура и ще запознае заинтересования бизнес с иновационния потенциал и възможностите на Центъра. Проектът позволява получаването на нови, на високо научно ниво, резултати в областта на мехатрониката и чистите технологии. За всички резултати с приложна значимост ще се правят постъпки за защита на интелектуалната собственост и възможно бързи контакти с интересуващия се бизнес. В това отношение ще се използват максимално възможностите и помощта на изградените вече Офиси за трансфер на технологии и иновации към партньорите. Ще се контактува активно с български и чужди фирми за трансфер на иновациите или цялостни технологични решения.

4. Устойчивост на резултатите от проекта

4.1. Дълготрайни изследвания с използване на новоизградената уникална за страната инфраструктура: научната програма на Центъра е структурирана в четири тематично-ориентирани работни пакета, включващи научни задачи, обхващащи приоритетните направления на тематична област „мехатроника и чисти технологии“.
4.2. Външни контакти: Управителният съвет ще се старае да осигури продължаване на вече съществуващи и установяване на нови сътрудничества с водещи наши и европейски научни центрове и с бизнеса. Предвиждаме широка информационна кампания за представяне на научната инфраструктура на Центъра. Основна форма на след проектното ни сътрудничество ще бъдат съвместни проекти и договори

4.3. Човешки потенциал: за обезпечаване приемственост в тематиката основната целева група на проекта са млади учени и докторанти.

4.4. Възможности за финансиране: Центърът ще търси всякакви възможни източници на финансиране, за да създаде условия за ефективно използване на научната инфраструктура. Тя ще бъде включена в планувани изследвания на редица нови проекти на национални и международни конкурси и договори с бизнеса.

Планирани инвестиции по проекта в строително-монтажни работи:

- Стойност: 11 643 675.91 лв.

- Обекти: На основата на вида оборудване и планираните НИРД се предвижда изграждане на лаборатории, разпределени главно в три кампуса: на БАН (Г. Милев), СУ (Лозенец) и ТУ-София (Студентски град). В трите кампуса са определени съществуващи масивни сгради, подлежащи на основен ремонт и реконструкция за да отговорят на изискванията (технически и функционални) на научната инфраструктура, предвидена за изграждане по проекта. В кампусите на БАН и на ТУ-София ще бъдат изградени по 18 нови лаборатории, а на територията на СУ (Лозенец) ще се създадат 10 изследователски лаборатории. Дейностите по модернизиране на инфраструктурата включват разширяването на функционалността и възможностите на 15 лаборатории на институти на БАН. С цел да се осигури ефективно включване на партньорите, които не са разположени в тези кампуси, предвижда се също модернизация на определени части от съответните сградни фондове: в Пловдив, Варна, Габрово и 8-ми километър - София.

- Описание на поръчката

Изпълнението на обществената поръчка  по всяка обособена позиция включва:

- Доставка на оборудването на адрес на възложителя.

- Инсталиране, настройка и въвеждане в експлоатация на оборудването от квалифициран персонал на участника и демонстриране на заявените параметри на оборудването.

- Обучение за работа, проведено от квалифициран персонал на участника на специалист, посочен от Възложителя.

Задължително е оборудването да бъде ново и неупотребявано!

## Доставката следва да бъде придружена със сертификати, декларации и/или други документи от производителите, доказващи качеството, включително:

- Инструкции за работа за различните компоненти;

- Ръководство за употреба;

- Инструкции за безопасна работа;

- Инструкции за поддръжка;

- Цел на обществената поръчка:

С настоящата обществена поръчка се цели да се изберат изпълнители по обособените позиции, на които да се възложи доставката на оборудването, включено с техния предмет за нуждите на Технически университет – Габрово, по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, Процедура „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“, Компонент „Мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020”

Целта на обществената поръчка е относима към целите на проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез  ОП НОИР 2014-2020“.

- Срок  и място за изпълнение.

Мястото за изпълнение на поръчката е Технически университет – Габрово - гр. Габрово, ул. „Д-р Илиев-Детския“ № 5.

Срокът за изпълнение на доставката, вкл. инсталиране и обучение за работа,  не може да бъде по-дълъг от:

  - за обособена позиция №1 –  220 календарни дни от датата на получаване на възлагателно писмо от Възложителя за изпълнение на доставката.

  - за обособена позиция №2 –  70 календарни дни от датата на получаване на възлагателно писмо от Възложителя за изпълнение на доставката.

  - за обособена позиция №3 –  70 календарни дни от датата на получаване на възлагателно писмо от Възложителя за изпълнение на доставката.

Гаранционен срок на доставеното оборудването  - не по-кратък от 24 месеца от подписване на приемо-предавателен протокол за извършена доставка.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ:

| ВИД НА ОБОРУДВАНЕТО | МИНИМАЛНИ изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛя КЪМ ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ на оборудването по обособена позиция №1 „Доставка на Мехатронна система с шест степени на свобода за изследване на динамични характеристики“ |
| --- | --- |
| Мехатронна система с шест степени на свобода за изследване на динамични характеристики | - Товароносимост - равна или по-голяма от 1000 kg; - Размер на долната (опорната) основа от  2200 mm до 2300 mm; - Размер на горната (работната) основа от  1300 mm до  1400 mm; - Тегло на хексапода до 460 kg; - Температурен диапазон от 0 – 50 C⁰ градуса; - Ускорение на работната платформа с полезен товар 500 kg – равно или по-голямо от 8 m/s2; - Ускорение при ротация на работната платформа с полезен товар 500 kg – равно или по-голямо от 800/s2; - Диапазон на преместване на работната плоча (хоризонтално направление, координата X) - равен или по-голям от 460 mm; - Диапазон на преместване на работната плоча (напречно направление, координата Y) - равен или по-голям от 460 mm; - Диапазон на преместване на работната плоча (вертикално направление, координата Z) - равен или по-голям от 400 mm; - Ротация по ос X равна или по-голяма от 30; - Ротация по ос Y равна или по-голяма от 30; - Ротация по ос Z - равна или по-голяма от 40°; |
| ВИД НА ОБОРУДВАНЕТО | МИНИМАЛНИ изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛя КЪМ ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ на оборудването по обособена позиция №2 „Доставка на Система за калибриране в статичен и динамичен режим“ |
| Система за калибриране в статичен и динамичен режим | - скорост - равна или по-голяма от 4m/s - резолюция - равна или по-голяма от 1nm - Обхват - от 0 – до минимум 80 m; - Точност на лазера - равна или по-голяма от 0.5µm; - точност на честотата на лазера - равна или по-голяма от 0,05ppm - Работна температура - от 0 до 40 C⁰ ; - Работна влажност - от 0% до 95%; - Специализиран трипод; |
| ВИД НА ОБОРУДВАНЕТО | МИНИМАЛНИ изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛя КЪМ ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ на оборудването по обособена позиция №3 „Доставка на Интелигентна система за машинно зрение и визуална динамична инспекция“ |
| Интелигентна система за машинно зрение и визуална динамична инспекция | - Gigabit Ethernet; - Поддръжка на индустриални протоколи: ProfiNet, EthernetIP, ModBus TCP/IP, ProfiLink, TCP/IP, FTP; - 8мм обектив с механизиран автоматичен фокус; - Интегрирано осветление, сегментно и управляемо като интензитет; - Резолюция : равна или по-голяма от SVGA (800x600); - IP67 защита; - Вградена памет за програми: минимум 256 MB; - Инструменти за инспекция: Хистограмен анализ, Декодиране на 2D & 1D кодове, Измерване, Анализ на дефекти, OCR/OCV със самонастройка, Статистика; - Поддръжка на обективи C-mount и S-mount; - Слот за SD карта; - Поддръжка на IEEE 1588; - Възможност за организиране на оторизиран контрол и журнал за събития и аларми; - Цифрови входове и изходи: 2 изхода и 2 входа; |

Изготвил – проф. дтн инж. Димитър Дичев – Ръководител катедра „Машиностроене и Уредостроене“